KOMUNIKAT NR 1/17										z dnia 14.11.2017

POWIATOWEGO INSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych i budowli na terenie powiatu nakielskiego

W związku z nastaniem okresu zimowego zwiększającego ryzyko wystąpienia                  w obiektach budowlanych zagrożeń i katastrof wynikających najczęściej z niewłaściwej eksploatacji obiektów i związanych z nimi urządzeń, a także przeciążenia dachów nadmierną ilością zalegającego śniegu i lodu,

p r  z y p o m i n a m

właścicielom i zarządcom budynków i budowli z terenu powiatu nakielskiego o obowiązkach wynikających z przepisów rozdziału 6 ustawy z dnia 07 lipca 1994r., Praw budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz.1332), a w szczególności:

- O przeprowadzaniu zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 1 cytowanej wyżej ustawy, kontroli stanu technicznego, co najmniej raz w roku:

- Elementów budynków, budowli i instalacji narażonych na szkodliwe wpływy warunków atmosferycznych i niszczące działanie czynników występujących podczas użytkowania obiektów,

- Instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska,

- Instalacji gazowych,

- Przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) i urządzeń grzewczych.

- O przeprowadzaniu zgodnie z art. 62 ust.1 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy, kontroli stanu technicznego, co najmniej raz na pięć lat kontroli ogólnej stanu technicznego:

- Przydatności do użytkowania obiektu budowlanego, estetyki obiektu budowlanego oraz jego otoczenia

- Badania instalacji elektrycznej i piorunochronnej w zakresie stanu sprawności połączeń osprzętu, zabezpieczeń i środków ochrony od porażeń, oporności izolacji przewodów oraz uziemień instalacji i aparatów,

- O przeprowadzaniu zgodnie z art.62 ust.1 pkt.3 okresowych kontroli w czasie użytkowania co najmniej dwa razy w roku w terminach do 31 maja i do 30 listopada obiektów wielkopowierzchniowych, w tym:

- budynków o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m2

- innych obiektów nie będących budynkami o powierzchni dachu

przekraczającej 1000m2.

Zakres tych kontroli powinien obejmować sprawdzenie stanu technicznego obiektu w zakresie

nie mniejszym niż dla rocznych kontroli okresowych.

- Zabezpieczenia budynków i ich urządzeń, w tym w szczególności instalacji wodno- kanalizacyjnych przed przemarzaniem oraz skutkami tych zjawisk.

Nakło nad Notecią, 14 listopad 2017.

Andrzej Niedbała

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

w Nakle n. Not.

Komunikat dostępny na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle pod adresem: pinb.naklo.sisco.info