KOMUNIKAT NR 2/18									z dnia 06.11.2018

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych

w związku z potencjalnym zagrożeniem bezpieczeństwa obiektów budowlanych zalegającym na dachach śniegiem

Zwracam szczególną uwagę, że w okresie występowania niekorzystnych warunków atmosferycznych spowodowanych intensywnymi opadami śniegu, do obowiązków właścicieli i zarządców obiektów budowlanych należy usuwanie nadmiaru śniegu z dachów. Dotyczy to w szczególności dachów płaskich których kąt nachylenia nie przekracza 30°, a rozpiętość elementów konstrukcyjnych w świetle ścian jest większa niż 6,0m. W przypadku takich dachów grubość pokrywy śnieżnej nie powinna przekraczać 15-20cm.

Zgodnie z art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane                  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze zm.), w razie wystąpienia czynników, które mogą mieć wpływ na uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogącym spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska, właściciele i zarządcy zobowiązani są do zapewnienia bezpiecznego użytkowania obiektu budowlanego.

W szczególności do obowiązków właścicieli i zarządców należy dbałość                             o należyty stan techniczny budynku i nie dopuszczanie do przeciążenia konstrukcji budynku poprzez m.in. kontrolę grubości pokrywy śnieżnej zalegającej na dachu oraz zapewnienie bezpiecznego usunięcia nadmiaru śniegu z dachu.

W związku z powyższym, w celu uniknięcia zagrożeń, jakie mogą być konsekwencją zalegającego na dachach obiektów budowlanych śniegu, zwracam się do wszystkich zobowiązanych o bezzwłoczne spełnienie obowiązków wynikających z ww. przepisów.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego            w Nakle n. Not.

Andrzej Niedbała

Nakło n. Not. 06 listopad 2018r.

Komunikat dostępny na stronie Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Nakle pod adresem: pinb.naklo.sisco.info